Proyecto Aqua / Plataforma de Monitoreo y Control

Modelo conceptual inicial para validación con stakeholders

| Documento | Propósito | Uso en reunión |
| --- | --- | --- |
| MER conceptual inicial | Alinear negocio + operación + mundo físico | Validar entidades, relaciones y dudas abiertas |

1. Objetivo de esta validación

Acordar una visión compartida del dominio antes de pasar al modelo lógico o físico. El foco está en identificar qué existe en operación, qué datos nacen en terreno, cómo viajan hasta la plataforma y qué acciones remotas estarán permitidas.

2. Diagrama conceptual del dominio

Comunidad

└── Sistema de monitoreo

└── Estación

├── Dispositivo

│     ├── Sensor

│     ├── Actuador

│     ├── PLC / RTU / Gateway

│     └── Alarma local

├── Variable / Señal

├── Lectura / Estado

├── Evento / Alarma

└── Comando remoto

Usuario ── Rol ── Permiso ── alcance sobre Comunidad / Sistema / Estación

3. Flujo técnico que se debe confirmar en reunión

Sensores / Medidores / Bombas / Válvulas / Alarmas

│

▼

PLC / RTU / Gateway

│

Protocolo industrial / API / Middleware

│

▼

Backend / Plataforma

│

▼

Web / Móvil / Alertas

4. Entidades conceptuales propuestas

| Entidad | Qué representa | Atributos conceptuales iniciales | Observaciones a validar |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad | Cliente, organización o unidad dueña del servicio | id, nombre, estado | Debe quedar segregada respecto de otras comunidades |
| Sistema | Agrupación lógica de estaciones bajo una misma operación | id, comunidad, nombre, tipo | Validar si una comunidad puede tener varios sistemas |
| Estación | Punto operativo o instalación física | id, sistema, nombre, ubicación, estado | Puede equivaler a planta, pozo, sala o nodo |
| Dispositivo | Equipo instalado en una estación | id, estación, tipo, marca, modelo, serie | Sensor, actuador, PLC, gateway, medidor, alarma |
| Variable/Señal | Magnitud observable o controlable | id, dispositivo, nombre, unidad, tipo_dato | Ej.: nivel, presión, caudal, estado bomba |
| Lectura | Valor capturado en un instante | id, variable, timestamp, valor, calidad | Histórico de telemetría |
| Estado actual | Último valor vigente de una variable o equipo | variable, valor, timestamp, fuente | Puede optimizar paneles en tiempo real |
| Evento/Alarma | Condición relevante o anómala | id, estación, severidad, inicio, fin, estado | Confirmar si habrá acuse y cierre |
| Comando remoto | Acción enviada desde la app | id, destino, acción, fecha, resultado | Encender, detener, resetear, abrir, cerrar |
| Usuario | Persona que accede a la plataforma | id, nombre, correo, estado | Puede pertenecer a una o varias comunidades |
| Rol | Conjunto de permisos | id, nombre, alcance | Operador, supervisor, administrador, superadmin |
| Bitácora/Auditoría | Rastreo de acciones relevantes | id, usuario, acción, fecha, detalle | Crítica para control remoto y trazabilidad |

5. Relaciones conceptuales iniciales

Una Comunidad puede tener uno o varios Sistemas.

Un Sistema contiene una o varias Estaciones.

Una Estación contiene uno o varios Dispositivos.

Un Dispositivo puede exponer una o varias Variables o Señales.

Una Variable genera muchas Lecturas a lo largo del tiempo.

Una Estación y sus Dispositivos pueden generar Eventos o Alarmas.

Un Usuario accede según uno o más Roles y permisos sobre un alcance definido.

Un Comando remoto es emitido por un Usuario y se ejecuta sobre un destino controlable.

Toda acción sensible debería quedar registrada en Bitácora o Auditoría.

6. Reglas de negocio y dudas que deben quedar resueltas

¿Todos los dispositivos reportan a través de PLC o algunos exponen datos en forma directa?

¿La app hablará directo con PLC/RTU o existirá una capa intermedia (SCADA, middleware, API del fabricante)?

¿Qué señales serán solo de lectura y cuáles admitirán comando remoto?

¿Qué significa tiempo real para ellos: 1 segundo, 5 segundos, 30 segundos o solo por evento?

¿Qué acciones requerirán confirmación, doble validación o perfiles especiales?

¿Cómo se confirma que un comando realmente fue ejecutado en terreno?

¿Se necesita histórico completo o solo estado actual + eventos?

¿Qué restricciones de red existen: VPN, red privada, internet, nube, híbrido?

7. Alcance funcional mínimo a validar

Visualizar estado de comunidades, sistemas y estaciones.

Ver lecturas y estados de dispositivos en paneles o dashboards.

Administrar alarmas, eventos y notificaciones.

Ejecutar comandos remotos autorizados.

Consultar histórico de variables y bitácora de acciones.

Administrar usuarios, roles y segregación por tenant/comunidad.

8. Requerimientos no funcionales a levantar

Disponibilidad esperada de la plataforma y criticidad operativa.

Seguridad de acceso, autenticación y autorización.

Trazabilidad y auditoría obligatoria para comandos y cambios.

Escalabilidad: número inicial y proyectado de comunidades, estaciones y señales.

Latencia aceptable para visualización y control.

Resiliencia frente a conectividad intermitente en terreno.

9. Cierre esperado de la reunión

MER conceptual validado o corregido.

Listado de entidades confirmado.

Flujo real de datos desde campo aclarado.

Catálogo inicial de señales y acciones remotas.

Lista de riesgos, supuestos y pendientes técnicos.