AquaSync Pro

Plataforma IoT/SCADA para servicios sanitarios rurales

Propuesta Azure v4.0 — Arquitectura, Datos, Seguridad e Identidad

Cliente / Plataforma

telemetrias.com  •  aquasyncpro.com

Preparado por

CYB Chile SPA — Ingeniería Eléctrica, Automatización y Telemetría

Versión 4.0  •  Mayo 2026  •  Go-live previsto: 1 agosto 2026

# Tabla de contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Esta versión 4.0 de la propuesta Azure de AquaSync Pro consolida y profundiza el trabajo previo (v3.6) sobre la base de cuatro objetivos concretos: (a) precisar el dimensionamiento Azure por etapa de adopción del producto, (b) entregar el modelo de datos completo con detalle de contenedores, particiones, índices y políticas de retención, (c) describir paso a paso la operación de certificados X.509 en los gateways IoT y (d) documentar el servicio de autenticación con Google para clientes que accedan al portal web y a la futura aplicación móvil.

AquaSync Pro se mantiene como una plataforma multi-tenant cloud-first sobre Azure, alineada con los requerimientos técnicos de servicios sanitarios rurales (SSR/APR), normativa eléctrica chilena (NCh 4/2003, ETE), ciberseguridad industrial (ISA/IEC-62443 SL-2), Ley 21.663 de Marco de Ciberseguridad y obligaciones DGA cuando exista extracción regulada (Resolución DGA 1238 Exenta).

La arquitectura recomendada para el go-live del 1 de agosto de 2026 corresponde al nivel “LOW+ recomendado” (variante B) del proyecto v3.6: Azure IoT Hub + Service Bus Basic + Azure Functions + Cosmos DB + Blob Storage + Static Web Apps, complementada con Azure Key Vault, Microsoft Entra External ID (ex Azure AD B2C) para identidad de clientes y Log Analytics básico. La presente versión documenta también la trayectoria a niveles MID y HIGH.

## 1.1 Cambios clave respecto a v3.6

- Se incorpora Microsoft Entra External ID con federación a Google como identidad por defecto para clientes externos, manteniendo Microsoft Entra ID interno para personal CYB.

- Se agrega Azure Key Vault como custodio único de secretos, conexiones y referencias a certificados X.509.

- Se detalla Azure IoT Hub Device Provisioning Service (DPS) con grupo de inscripción por X.509 y CA propia, lo cual estandariza la incorporación masiva de gateways.

- Se publica el modelo de base de datos completo: 7 contenedores en Cosmos DB con clave de partición, políticas de TTL, índices y campos obligatorios.

- Se agrega política de tiering en Blob Storage (Hot 30 días, Cool 90 días, Cold/Archive hasta 3 años) para reducir costo de retención normativa.

- Se reemplaza Static Web Apps Free por Standard cuando se habilite identidad federada con dominios personalizados (telemetrias.com / aquasyncpro.com).

## 1.2 Estimación de costo mensual del go-live

| Componente | SKU / Tier | Supuesto de uso | Costo mensual estimado (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure IoT Hub | S1 (1 unidad) | Hasta 400.000 mensajes/día, 10 sitios y 30 gateways | 25 — 30 |
| Device Provisioning Service | Estándar | Aprovisionamiento puntual | 0,1 / 1.000 ops |
| Service Bus | Basic | Cola de comandos con TTL 60 s | 0,05 por millón de ops |
| Azure Functions | Consumption | Ingesta + worker + reportes | 5 — 15 |
| Cosmos DB | Serverless | <100 GB, ráfagas bajas | 10 — 25 |
| Blob Storage | RA-GRS estándar + tiering | Histórico JSONL + crudos | 5 — 12 |
| Static Web Apps | Standard | Identidad federada + dominio propio | 9 |
| Key Vault | Estándar | Secretos + referencias a certificados | 0,03 / 10.000 ops |
| Entra External ID | MAU pricing | <50.000 MAU primer año (gratis hasta 50K) | 0 |
| Log Analytics | Pay-as-you-go | Retención 30 días, ~1 GB/día | 5 — 8 |
| Total estimado | — | Operación normal go-live | 60 — 105 |

Los valores anteriores corresponden a precios de lista de la región East US 2 (zona de menor latencia desde Chile en Azure pública), sin descuentos por compromiso ni Azure Hybrid Benefit. La conversión a CLP se calcula al tipo de cambio de referencia 1 USD = 1.000 CLP utilizado por CYB para presupuestos. El costo no incluye Starlink Business (a contratar directamente por el cliente final), licencias Schneider, ni la energía/comunicaciones del sitio.

# 2. Arquitectura Azure mejorada

La arquitectura Azure de AquaSync Pro se organiza en cinco planos: ingesta IoT, procesamiento e integración, datos y retención, presentación y APIs, y plano de seguridad e identidad. Cada plano se dimensiona para soportar el despliegue inicial (10 sitios SSR) y para escalar de manera incremental sin reescritura del código de aplicación.

## 2.1 Vista de plano por plano

| Plano | Servicios Azure | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Ingesta IoT | IoT Hub S1, Device Provisioning Service, IoT Edge (opcional fase 2) | Recepción autenticada de telemetría desde gateways en sitios SSR; aprovisionamiento masivo por X.509 y enrutamiento por tipo de mensaje. |
| Procesamiento | Azure Functions (Consumption), Service Bus Basic, Event Grid | Transformación, normalización a JSONL, motor de reglas de alarmas, ejecución de comandos remotos con TTL y auditoría. |
| Datos y retención | Cosmos DB (serverless), Blob Storage RA-GRS, Azure Data Explorer (fase 3) | Persistencia de telemetría reciente, estado actual, comandos, auditoría, configuración, calidad y energía; histórico normalizado y crudo en Blob. |
| Presentación | Static Web Apps Standard, Azure Functions HTTP API, Azure Maps (fase 2) | Portal web responsivo (telemetrias.com, aquasyncpro.com), API REST autenticada y mapas geoespaciales de sitios. |
| Identidad y seguridad | Microsoft Entra External ID, Microsoft Entra ID, Key Vault, Defender for IoT | Identidad de clientes (Google/Microsoft), identidad de personal CYB, custodia de secretos, monitoreo de amenazas IoT. |

## 2.2 Recursos Azure detallados (PoC y producción temprana)

| Recurso | Nombre lógico | SKU | Notas de dimensionamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Resource Group | rg-aquasyncpro-prod-cl | — | Tags: env=prod, owner=cyb-chile, costcenter=aquasyncpro. |
| IoT Hub | iot-aquasyncpro-prod | S1 x 1 | Hasta 400 K mensajes/día. Suficiente para 30 gateways a 30 s. |
| DPS | dps-aquasyncpro-prod | Estándar | Grupo de inscripción por X.509 con CA raíz CYB. |
| Service Bus | sb-aquasyncpro-prod | Basic | Cola commands con TTL 60 s y dead-letter. |
| Function App | func-aquasyncpro-api | Consumption Y1 | API HTTP, ingesta de IoT Hub trigger, worker comandos. |
| Cosmos DB | cosmos-aquasyncpro-prod | Serverless | Database aquasyncpro, 7 contenedores (sección 3). |
| Storage Account | staquasyncpropro | RA-GRS | Containers: jsonl-history, raw-telemetry, reports, backups. |
| Static Web App | swa-aquasyncpro-portal | Standard | Dominios telemetrias.com y aquasyncpro.com. |
| Key Vault | kv-aquasyncpro-prod | Estándar | Secrets y references; soft-delete + purge protection ON. |
| Entra External ID | tenant aquasyncpro.onmicrosoft.com | — | Para identidad de clientes con Google y Microsoft. |
| Log Analytics WS | log-aquasyncpro-prod | Pay-as-you-go | Retención 30 días; export selectivo a Blob. |
| App Insights | appi-aquasyncpro-prod | Workspace-based | Habilitar solo en producción, no en PoC. |

## 2.3 Convenciones de nombrado y etiquetas

Se aplica el patrón <tipo>-<producto>-<entorno>[-<sufijo>] usando minúsculas, sin tildes y sin caracteres especiales. Los entornos definidos son dev, qa y prod. Las etiquetas obligatorias en todo recurso son: env, owner, costcenter, app, criticality. Esta convención permite filtrar costos en Cost Management y aplicar políticas por etiqueta.

## 2.4 Roadmap de niveles Azure (LOW → MID → HIGH)

| Nivel | Cuándo aplicar | Cambios sobre el nivel anterior |
| --- | --- | --- |
| LOW+ (go-live) | 1 a 30 gateways, 1 a 5 tenants iniciales | IoT Hub S1, Service Bus Basic, Functions Consumption, Cosmos serverless, Blob estándar, SWA Standard, Entra External ID, Key Vault, Log Analytics. |
| MID (producción temprana) | 30 a 200 gateways, 6 a 20 tenants, primeros contratos | Subir IoT Hub a S2, migrar Functions a Container Apps con escalado por KEDA, Service Bus a Standard con tópicos y suscripciones por tenant, App Insights ON, Azure Maps habilitado, alertas operacionales. |
| HIGH (industrial) | +200 gateways, requisitos de HA y compliance estricto | IoT Hub S2/S3 con DPS multi-región, Service Bus Premium, Cosmos provisionado con réplicas regionales, Azure Data Explorer para analítica histórica, Front Door + WAF, API Management, Defender for IoT, retención Log Analytics 12 meses. |

## 2.5 Decisiones de arquitectura registradas (ADR)

| ID | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | Cosmos DB en modo serverless para PoC y go-live | Tráfico bajo y en ráfagas, costo proporcional al uso, sin compromisos de RU. Migrar a provisionado solo si el consumo supera 1 millón de RU diarios sostenidos. |
| ADR-02 | Service Bus Basic en lugar de Standard para PoC | Solo se requiere una cola para comandos con TTL 60 s y dead-letter. Standard se justifica al introducir tópicos por tenant en MID. |
| ADR-03 | Static Web Apps Standard en lugar de App Service | Frontend SPA puro consume API por HTTPS; SWA entrega CDN, dominios personalizados, certificados gratuitos y Easy Auth integrado con Entra External ID. |
| ADR-04 | Microsoft Entra External ID en lugar de Auth0/Firebase | Mantener identidad dentro del tenant Azure, integrar con Key Vault y políticas condicionales, federar Google sin coste adicional hasta 50.000 MAU mensuales. |
| ADR-05 | X.509 con CA propia, no claves simétricas | Cumplimiento ISA/IEC-62443 SL-2, rotación independiente por gateway, revocación granular sin reaprovisionar el dispositivo. |
| ADR-06 | Blob Storage con tiering automático Hot/Cool/Archive | Histórico normativo de 3 años manteniendo costo bajo. Hot para 30 días, Cool 30–90, Archive 90+ con rehidratación bajo demanda para auditorías. |

# 3. Modelo de base de datos

La capa de datos de AquaSync Pro combina Cosmos DB para datos calientes (estado actual, telemetría reciente, comandos, configuración y auditoría) con Blob Storage para histórico normalizado de bajo costo y crudos diagnósticos. La elección obedece a tres criterios: la mayoría de las consultas operativas miran el último valor o las últimas horas (Cosmos), el volumen masivo está en histórico de tres años (Blob JSONL) y la auditoría exige integridad por evento (Cosmos con TTL deshabilitado).

## 3.1 Convenciones generales

- Cuenta de Cosmos DB: cosmos-aquasyncpro-prod en modo serverless. Una sola base de datos llamada aquasyncpro.

- Identificadores: tenantId, siteId, equipmentId y deviceId siguen el formato kebab-case con prefijo de tenant. Ejemplo: ssr-pupuya-navidad/site-001/eq-bomba-01/gw-001.

- Todos los documentos incluyen los campos obligatorios id, _ts (epoch del servidor), tenantId, schemaVersion.

- Las marcas de tiempo de aplicación se almacenan como UTC en formato ISO-8601 con sufijo Z (timestamp).

- La clave de partición se elige para distribuir cargas y mantener consultas frecuentes dentro de una sola partición lógica.

- La política de indexado por contenedor solo incluye los campos efectivamente consultados, para reducir el RU/s consumido.

## 3.2 Contenedores Cosmos DB

| Contenedor | Clave de partición | TTL | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| telemetry | /tenantId | 90 días | Telemetría reciente para dashboard y motor de reglas. Se descarga a Blob JSONL antes del vencimiento. |
| equipmentState | /tenantId | Sin TTL | Documento vivo por equipo: último valor de cada variable, modo PLC, alarmas activas, estado del gateway. |
| commands | /tenantId | 3 años | Comandos remotos con TTL de ejecución 60 s, idempotencyKey, resultado y auditoría completa. |
| alarms | /tenantId | 3 años | Eventos de alarma generados por reglas o sensor offline >10 min. Estado abierto/reconocido/cerrado. |
| audit | /tenantId | Sin TTL | Trazabilidad de acciones de usuario, login, cambios de configuración, descargas y respuestas DGA. |
| config | /tenantId | Sin TTL | Configuración por tenant, sitio, equipo, gateway, sensor, umbrales, mapeo PLC y políticas de control. |
| dgaTransactions | /tenantId | 5 años | Aplica solo si el tenant tiene extracción regulada. Guarda XML enviado, respuesta, comprobante y reintentos. |

### 3.2.1 Esquema del contenedor telemetry

Cada documento representa una medición de una variable instantánea para un equipo en un sitio.

{

"id": "<uuid v4>",

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"siteId": "site-001",

"equipmentId": "eq-bomba-01",

"deviceId": "gw-001",

"variable": "flow_lps",            // catálogo: level_m, flow_lps, pressure_bar, ph, chlorine_mgL, voltage_v, ...

"value": 12.4,

"unit": "L/s",

"quality": "good",                // good | uncertain | bad

"timestamp": "2026-08-01T14:23:45Z",

"ingestedAt": "2026-08-01T14:23:46Z",

"_ts": 1754059426,

"schemaVersion": "1.0",

"ttl": 7776000                      // 90 días en segundos

}

- Política de índice: incluir /tenantId/?, /siteId/?, /equipmentId/?, /variable/?, /timestamp/?. Excluir /value, /unit y /quality del índice si no se filtran.

- Patrón de consulta típico: WHERE tenantId = @t AND equipmentId = @eq AND variable = @v AND timestamp >= @from ORDER BY timestamp DESC OFFSET 0 LIMIT 200.

### 3.2.2 Esquema del contenedor equipmentState

Documento vivo por equipo. Se actualiza por upsert con cada llegada relevante de telemetría.

{

"id": "eq-bomba-01",            // un documento por equipo

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"siteId": "site-001",

"equipmentId": "eq-bomba-01",

"deviceId": "gw-001",

"plcState": "auto_control",      // idle | auto_control | manual_control | fault | lockout | offline_mode

"lastSeenAt": "2026-08-01T14:23:46Z",

"variables": {

"level_m": { "value": 4.85, "unit": "m", "quality": "good", "ts": "2026-08-01T14:23:45Z" },

"flow_lps": { "value": 12.4, "unit": "L/s", "quality": "good", "ts": "2026-08-01T14:23:45Z" },

"pump_run": { "value": true, "unit": "bool", "quality": "good", "ts": "2026-08-01T14:23:45Z" }

},

"activeAlarms": ["AL-LOW-LEVEL"],

"connectivity": { "status": "online", "rssi_dbm": -68, "link": "starlink" },

"_ts": 1754059426,

"schemaVersion": "1.0"

}

### 3.2.3 Esquema del contenedor commands

{

"id": "<commandId uuid v4>",

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"siteId": "site-001",

"equipmentId": "eq-bomba-01",

"deviceId": "gw-001",

"action": "pump_start",          // catálogo: pump_start | pump_stop | reset_alarm | set_setpoint | ...

"parameters": { "durationSec": 0 },

"requestedBy": "user@cliente.cl",

"requestedByType": "user",       // user | system | support

"idempotencyKey": "<uuid>",

"ttlSec": 60,

"requestedAt": "2026-08-01T14:24:00Z",

"dispatchedAt": "2026-08-01T14:24:01Z",

"completedAt": "2026-08-01T14:24:03Z",

"status": "completed",           // pending | dispatched | completed | failed | expired

"resultCode": "OK",

"errorMessage": null,

"_ts": 1754059443,

"schemaVersion": "1.0"

}

### 3.2.4 Esquema del contenedor alarms

{

"id": "<uuid>",

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"siteId": "site-001",

"equipmentId": "eq-bomba-01",

"alarmCode": "AL-LOW-LEVEL",

"severity": "high",              // low | medium | high | critical

"openedAt": "2026-08-01T14:23:45Z",

"acknowledgedAt": null,

"acknowledgedBy": null,

"closedAt": null,

"variable": "level_m",

"thresholdValue": 1.5,

"observedValue": 1.2,

"status": "open",                // open | acknowledged | closed

"notifications": [

{ "channel": "email", "sentAt": "2026-08-01T14:24:00Z", "to": "operador@cliente.cl" }

],

"_ts": 1754059425,

"schemaVersion": "1.0"

}

### 3.2.5 Esquema del contenedor audit

{

"id": "<uuid>",

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"timestamp": "2026-08-01T14:24:00Z",

"actorId": "user@cliente.cl",

"actorType": "user",            // user | system | support | service-principal

"action": "command.request",    // login | command.request | config.update | report.download | dga.transmit

"target": { "resource": "equipment", "id": "eq-bomba-01" },

"sourceIp": "190.x.x.x",

"userAgent": "Mozilla/5.0 ...",

"result": "success",            // success | failure

"detail": { "commandId": "<uuid>" },

"_ts": 1754059440,

"schemaVersion": "1.0"

}

### 3.2.6 Esquema del contenedor config

{

"id": "eq-bomba-01",

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"docType": "equipment",         // tenant | site | equipment | sensor | gateway

"siteId": "site-001",

"equipmentId": "eq-bomba-01",

"name": "Bomba pozo 1",

"plcModel": "Schneider TM221CE16R",

"plcExpansion": ["TM3AM6"],

"sensorMap": [

{ "variable": "level_m", "register": "%MW100", "scale": 0.01, "unit": "m" },

{ "variable": "flow_lps", "register": "%MW102", "scale": 0.1, "unit": "L/s" }

],

"thresholds": {

"level_m": { "low": 1.5, "high": 5.0, "deadband": 0.1 }

},

"controlPolicy": { "remoteEnabled": true, "requireMfa": false, "interlock": ["manual_mode"] },

"updatedAt": "2026-07-15T10:00:00Z",

"updatedBy": "admin@cyb.cl",

"_ts": 1752573600,

"schemaVersion": "1.0"

}

### 3.2.7 Esquema del contenedor dgaTransactions

{

"id": "<uuid>",

"tenantId": "ssr-pupuya-navidad",

"siteId": "site-001",

"obraDgaCode": "NDG-1850",

"period": { "from": "2026-07-01T00:00:00Z", "to": "2026-07-31T23:59:59Z" },

"flowReadingsCount": 8640,

"volumeM3": 23456.7,

"xmlPayloadRef": "blob://reports/dga/2026-07/ssr-pupuya-navidad-NDG1850.xml",

"webserviceResponse": { "status": 200, "folio": "DGA-202607-998877" },

"submittedAt": "2026-08-02T03:00:00Z",

"submittedBy": "system",

"status": "accepted",            // pending | sent | accepted | rejected | error

"errorMessage": null,

"retryCount": 0,

"_ts": 1754100000,

"schemaVersion": "1.0"

}

## 3.3 Histórico normalizado en Blob Storage

Los documentos del contenedor telemetry se exportan automáticamente a Blob Storage en formato JSON Lines (JSONL) antes de que venza el TTL. Cada archivo agrupa las mediciones de un día por tenant. Esta separación permite mantener Cosmos liviano y conservar tres años de historial regulatorio a costo bajo.

- Container: jsonl-history

- Estructura de ruta: /{tenantId}/{siteId}/{equipmentId}/{yyyy}/{MM}/{dd}.jsonl

- Tiering: Hot 0-30 días, Cool 31-90 días, Archive 91 días-3 años, eliminación a los 3 años cumplidos.

- Crudos diagnósticos: container raw-telemetry, retención 90 días, sin tiering, eliminación automática.

- Reportes generados: container reports, ruta /{tenantId}/{yyyy}/{MM}/. Retención 5 años para PDFs DGA, 3 años para Excel operacionales.

## 3.4 Diagrama lógico de datos

Las relaciones lógicas son las siguientes: un tenant tiene N sitios, cada sitio tiene N equipos, cada equipo se asocia a un gateway físico (deviceId en IoT Hub) y a un conjunto de variables monitoreadas. La telemetría y el estado se almacenan por equipo; comandos, alarmas y auditoría se almacenan a nivel transaccional con referencia al equipo.

tenant (1) ─── (N) site (1) ─── (N) equipment (1) ─── (1) device/gateway

│

├──> telemetry  (90 días, Cosmos) ──> Blob JSONL (3 años)

├──> equipmentState (vivo, Cosmos)

├──> commands (3 años, Cosmos)

├──> alarms (3 años, Cosmos)

└──> dgaTransactions (5 años, si aplica)

audit (transversal por tenant, sin TTL)

config (jerárquico tenant → site → equipment → sensor → gateway)

## 3.5 Política de respaldo y recuperación

- Cosmos DB en modo serverless mantiene respaldos continuos por 30 días con punto de recuperación cada 240 minutos. Para producción temprana se sube a Periodic Backup con retención de 7 días, dos copias diarias.

- Blob Storage RA-GRS asegura réplica geográfica (paired region) y permite lectura desde la región secundaria en caso de falla regional.

- Configuración crítica (config y umbrales) se exporta semanalmente a Blob backups en formato JSON, conservada 12 meses.

- RPO objetivo: 4 horas para datos transaccionales (cumplido por backup continuo Cosmos). RTO objetivo: 4 horas (restauración de Cosmos a un punto en el tiempo).

# 4. Certificados X.509 en gateways IoT

Los gateways de AquaSync Pro se autentican contra Azure IoT Hub utilizando certificados X.509 emitidos por una Autoridad Certificadora (CA) propia administrada por CYB Chile SPA. Esta sección describe la cadena de confianza, el flujo de aprovisionamiento mediante Device Provisioning Service (DPS), la operación rutinaria de rotación y revocación, y los procedimientos de prueba y diagnóstico. La elección de X.509 sobre SAS responde a tres requisitos: cumplimiento ISA/IEC-62443 SL-2, posibilidad de revocar gateways individualmente sin afectar al resto y aprovisionamiento masivo por grupo de inscripción.

## 4.1 Cadena de confianza

La jerarquía de certificados se compone de tres niveles: una CA raíz offline custodiada por CYB, una CA intermedia que firma los certificados de gateway, y los certificados de cliente (uno por gateway). Solo la CA intermedia se carga en Azure IoT Hub como certificado verificado; la raíz se mantiene offline para reducir su exposición.

| Nivel | Certificado | Custodia y uso |
| --- | --- | --- |
| 1 — Raíz | AquaSyncPro Root CA (autofirmado, RSA 4096, 20 años) | Llave privada offline en HSM o medio cifrado en bóveda. Solo se usa para firmar la CA intermedia. |
| 2 — Intermedia | AquaSyncPro Issuing CA (firmado por Root, RSA 2048, 5 años) | Llave privada en Azure Key Vault HSM. Se usa para firmar certificados de gateway. Cargada y verificada en IoT Hub. |
| 3 — Cliente | Gateway leaf cert (firmado por Issuing, ECDSA P-256, 2 años) | Llave privada generada en el propio gateway (TPM/secure element cuando exista). Nunca abandona el dispositivo. CN = deviceId. |

- Common Name (CN) del leaf: obligatorio igual al deviceId que se registrará en IoT Hub. Por ejemplo gw-pupuya-001.

- SAN: puede incluir el FQDN del sitio si se desea, pero IoT Hub valida principalmente el CN.

- Algoritmo: ECDSA P-256 para los leaf por costo computacional bajo en gateways de bajo recurso.

- Vigencia: 2 años para leaf, 5 años para intermedia, 20 años para raíz. Política de rotación descrita en sección 4.5.

## 4.2 Generación de la cadena (paso a paso)

Estos pasos se ejecutan una sola vez en una estación segura controlada por CYB. La salida son tres archivos PEM (root, intermedia y la cadena combinada) más las llaves privadas correspondientes.

- Generar la llave y el certificado autofirmado de la CA raíz con OpenSSL en una estación offline:

openssl genrsa -aes256 -out root-ca.key 4096

openssl req -x509 -new -nodes -key root-ca.key -sha256 -days 7300 \

-subj "/C=CL/ST=RM/O=CYB Chile SPA/OU=AquaSyncPro/CN=AquaSyncPro Root CA" \

-out root-ca.pem

- Generar la llave y la solicitud (CSR) de la CA intermedia, y firmarla con la raíz:

openssl genrsa -aes256 -out issuing-ca.key 2048

openssl req -new -key issuing-ca.key \

-subj "/C=CL/ST=RM/O=CYB Chile SPA/OU=AquaSyncPro/CN=AquaSyncPro Issuing CA" \

-out issuing-ca.csr

openssl x509 -req -in issuing-ca.csr -CA root-ca.pem -CAkey root-ca.key \

-CAcreateserial -out issuing-ca.pem -days 1825 -sha256 \

-extfile <(printf "basicConstraints=critical,CA:TRUE,pathlen:0\nkeyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign")

- Importar la llave privada de la CA intermedia a Azure Key Vault con tipo Certificate (HSM si SKU Premium).

- Subir issuing-ca.pem como un certificado verificado en Azure IoT Hub o, idealmente, en Device Provisioning Service. La verificación de propiedad se realiza generando un certificado de verificación con un código de prueba que entrega Azure y subiéndolo.

- Resguardar la llave privada de la raíz en bóveda física, registrar el evento en el inventario de claves y retirar el equipo offline de la red.

## 4.3 Aprovisionamiento por grupo de inscripción en DPS

El Device Provisioning Service (DPS) permite que un gateway, al encenderse por primera vez, se registre automáticamente contra el IoT Hub correcto presentando su certificado leaf firmado por la CA intermedia. No se requiere preconfigurar cada deviceId en IoT Hub manualmente.

- En DPS crear un Enrollment Group de tipo Certificate, asociado al certificado intermedia ya verificado. Asignar como mecanismo de asignación Static (todos al mismo IoT Hub) o Hashed (balanceo entre Hubs).

- Definir los Initial Twin Properties por grupo: por ejemplo modelo, firmware mínimo, frecuencia de adquisición y tenantId si se desea preasignar.

- En el gateway, durante la fabricación o el primer arranque, generar el par de llaves leaf en el dispositivo (TPM cuando exista) y producir un CSR con CN = deviceId. La llave privada nunca debe salir del gateway.

- Firmar el CSR con la CA intermedia desde Azure Key Vault (operación Sign) y devolver el certificado leaf al gateway, donde se almacena junto a la cadena intermedia.

- El gateway invoca el endpoint global de DPS (global.azure-devices-provisioning.net) presentando idScope, deviceId y el certificado leaf. DPS valida la cadena contra la CA intermedia, asigna el IoT Hub y devuelve la conexión.

- El gateway abre conexión MQTT/AMQP contra IoT Hub usando el certificado leaf como autenticación, ya autoasignado al deviceId derivado del CN.

## 4.4 Configuración del software del gateway

Independiente del runtime que use el gateway (azure-iot-device en Python/Node, IoT Edge runtime, o cliente C en hardware embebido), la configuración debe contemplar los siguientes elementos.

- Almacenamiento del leaf: /etc/aquasync/certs/leaf.pem y /etc/aquasync/certs/leaf.key con permisos 600 para el usuario del servicio.

- Almacenamiento de la cadena intermedia: /etc/aquasync/certs/issuing-ca.pem para que el gateway pueda enviar la cadena completa.

- Trust store del sistema: agregar la cadena pública de Microsoft (Baltimore CyberTrust o DigiCert según endpoint) para validar al servidor IoT Hub.

- Reloj sincronizado: configurar NTP. Una desviación mayor a 5 minutos puede invalidar la verificación de certificados.

- Telemetría de salud: publicar en cada conexión la fecha de expiración del leaf como propiedad reportada del Device Twin para alertar antes del vencimiento.

### 4.4.1 Ejemplo de conexión Node.js usando azure-iot-device

const { Client } = require('azure-iot-device');

const { Mqtt } = require('azure-iot-device-mqtt');

const fs = require('fs');

const connectionString = `HostName=iot-aquasyncpro-prod.azure-devices.net;` +

`DeviceId=gw-pupuya-001;x509=true`;

const client = Client.fromConnectionString(connectionString, Mqtt);

client.setOptions({

cert: fs.readFileSync('/etc/aquasync/certs/leaf.pem', 'utf-8'),

key:  fs.readFileSync('/etc/aquasync/certs/leaf.key', 'utf-8'),

ca:   fs.readFileSync('/etc/aquasync/certs/issuing-ca.pem', 'utf-8')

});

client.open(err => {

if (err) { console.error('IoT Hub connect error:', err); return; }

console.log('Conectado con X.509 a IoT Hub.');

});

## 4.5 Rotación y revocación

| Operación | Frecuencia | Procedimiento |
| --- | --- | --- |
| Rotación de leaf | Cada 18 meses (alerta a 60 días) | El gateway genera una nueva llave + CSR, CYB firma con la CA intermedia, el gateway adopta el nuevo leaf y reporta nueva fecha al Device Twin. |
| Rotación de CA intermedia | Cada 4 años | Se emite una nueva CA intermedia firmada por la raíz. Ambas conviven 6 meses en DPS para permitir migración progresiva. Una vez migrados todos los gateways, se retira la antigua. |
| Rotación de CA raíz | Cada 15 años | Operación planificada con horizonte de 12 meses. Se emite nueva raíz, se cruzan certificados (cross-sign) para mantener confianza, se actualiza la intermedia. |
| Revocación de gateway | Bajo demanda | Marcar deviceId como deshabilitado en IoT Hub y agregar el thumbprint del leaf a la lista interna de revocados. Si se reinstala, generar un nuevo par leaf. |
| Revocación masiva (CA comprometida) | Solo emergencia | Reemplazar la CA intermedia en DPS y forzar reaprovisionamiento de todos los gateways. Procedimiento documentado en plan de respuesta a incidentes. |

## 4.6 Diagnóstico y verificación

Antes de instalar un gateway en sitio se ejecutan las siguientes verificaciones desde un equipo de campo.

- Verificar que el certificado leaf sea válido y firmado por la CA intermedia esperada:

openssl verify -CAfile issuing-ca.pem leaf.pem

openssl x509 -in leaf.pem -noout -subject -issuer -dates

- Probar la conexión TLS contra IoT Hub usando el leaf:

openssl s_client -connect iot-aquasyncpro-prod.azure-devices.net:8883 \

-cert leaf.pem -key leaf.key -CAfile issuing-ca.pem -servername iot-aquasyncpro-prod.azure-devices.net

- Confirmar el aprovisionamiento exitoso revisando en Azure Portal el estado de inscripción en DPS y la aparición del deviceId en IoT Hub.

- Validar la salida de la primera telemetría desde el gateway al monitor del IoT Hub o al portal interno de operaciones.

## 4.7 Errores comunes y resolución

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| unauthorized al conectar a IoT Hub | CN del leaf no coincide con el deviceId, o el deviceId está deshabilitado. | Verificar CN del leaf con openssl x509. Reactivar deviceId en IoT Hub si corresponde. |
| bad certificate al hacer handshake TLS | El gateway no envía la cadena intermedia, o la intermedia no está verificada en IoT Hub/DPS. | Asegurar que el gateway envíe leaf + intermedia. Re-verificar la intermedia en Azure. |
| enrollment not found en DPS | El idScope o el grupo de inscripción está mal configurado. | Confirmar idScope, asegurar que el grupo cubra la CA intermedia con la que se firmó el leaf. |
| certificate expired | Reloj del gateway desfasado o leaf fuera de vigencia. | Sincronizar NTP. Si el leaf venció, ejecutar rotación según sección 4.5. |
| TLS handshake failure intermitente | MTU/Starlink fragmenta el handshake o falla DNS resolución. | Configurar DNS estable, ajustar MTU, habilitar reintentos exponenciales en el cliente IoT. |

# 5. Autenticación con Google para clientes

Los clientes finales de AquaSync Pro acceden al portal en telemetrias.com y aquasyncpro.com mediante Microsoft Entra External ID, el sucesor de Azure AD B2C para escenarios CIAM (Customer Identity and Access Management). External ID actúa como Identity Provider del producto y federa proveedores externos (Google, Microsoft personal, Facebook) para que el cliente pueda iniciar sesión con la cuenta que ya posee. La identidad interna del personal CYB sigue gestionándose en el tenant Microsoft Entra ID (corporativo) habitual.

## 5.1 Modelo de identidad

| Tipo de usuario | Identity Provider | Cómo inicia sesión |
| --- | --- | --- |
| Cliente (operador SSR, gerente, técnico externo) | Microsoft Entra External ID (tenant aquasyncpro) | Botón “Continuar con Google” o “Continuar con Microsoft”, o email + contraseña local. La identidad se asocia automáticamente al tenant SSR correspondiente. |
| Personal CYB (soporte, administración) | Microsoft Entra ID (tenant corporativo CYB) | Login Microsoft con MFA obligatoria. Acceso a herramientas internas y consola de soporte. |
| Service principals (gateways, jobs) | Certificados X.509 / Managed Identity | X.509 para gateways (sección 4). Managed Identity para Azure Functions consumiendo Cosmos DB y Key Vault. |

## 5.2 Flujo OAuth 2.0 / OpenID Connect con Google

El flujo es OAuth 2.0 Authorization Code con PKCE, encapsulado por OpenID Connect. External ID actúa como intermediario: el cliente se autentica contra Google, External ID recibe el id_token de Google, lo valida, y emite su propio id_token y access_token firmados por el tenant External ID, que es lo que la aplicación SPA y la API consumen.

Usuario              SPA (telemetrias.com)        Entra External ID         Google

│                         │                            │                     │

│ 1. Click "Login"        │                            │                     │

│ ──────────────────────▶│                            │                     │

│                         │ 2. /authorize (PKCE)       │                     │

│                         │ ──────────────────────────▶│                     │

│                         │                            │ 3. Federa a Google  │

│                         │                            │ ───────────────────▶│

│ 4. Google login + consentimiento                     │                     │

│ ◀───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│                         │                            │ 5. id_token Google  │

│                         │                            │ ◀────────────────── │

│                         │ 6. code + state            │                     │

│                         │ ◀──────────────────────────│                     │

│                         │ 7. /token (code+verifier)  │                     │

│                         │ ──────────────────────────▶│                     │

│                         │ 8. id_token + access_token │                     │

│                         │ ◀──────────────────────────│                     │

│                         │ 9. Llamar API con Bearer   │                     │

│                         │ ──────▶ Function App API   │                     │

## 5.3 Configuración paso a paso en Google Cloud Console

Estos pasos se realizan una sola vez en una cuenta Google Workspace administrada por CYB y producen un Client ID y Client Secret que se entregarán a Microsoft Entra External ID.

- Ingresar a Google Cloud Console (console.cloud.google.com) con la cuenta administradora de CYB.

- Crear un nuevo proyecto llamado AquaSyncPro-Auth o seleccionar uno existente del producto.

- Ir a APIs & Services → OAuth consent screen y configurar el tipo External (público), nombre de la aplicación AquaSync Pro, correo de soporte support@cyb.cl, dominios autorizados telemetrias.com y aquasyncpro.com.

- Agregar los scopes mínimos: openid, email, profile.

- Publicar la pantalla de consentimiento (estado in production) para que cualquier cuenta Google pueda iniciar sesión sin necesidad de ser un tester.

- Ir a APIs & Services → Credentials → Create credentials → OAuth client ID, tipo Web application.

- En Authorized redirect URIs registrar exactamente la URI que entrega External ID, con el formato:

https://aquasyncpro.ciamlogin.com/aquasyncpro.onmicrosoft.com/oauth2/authresp

(o la equivalente que muestre el portal de External ID al añadir Google como IdP)

- Guardar y copiar el Client ID y el Client Secret. Estos dos valores se almacenan en Azure Key Vault como secretos google-client-id y google-client-secret.

## 5.4 Configuración paso a paso en Microsoft Entra External ID

Microsoft Entra External ID se configura desde Microsoft Entra Admin Center (entra.microsoft.com). Se recomienda crear un tenant específico para clientes externos, separado del tenant corporativo de CYB.

- Crear el tenant External ID con dominio inicial aquasyncpro.onmicrosoft.com y región Global.

- Asociar la suscripción Azure que pagará el consumo (los primeros 50.000 MAU mensuales son gratuitos en planes vigentes).

- En Identity providers añadir Google como proveedor: pegar Client ID y Client Secret obtenidos en el paso anterior.

- Crear un User Flow tipo Sign up and sign in (o Custom Policy si se requiere personalización avanzada). Habilitar Email signup y los IdP federados Google y Microsoft Account.

- Definir los user attributes a recolectar en el alta: Display name, Given name, Surname, Email, Country (Chile por defecto). Definir los application claims a devolver: oid, email, name, given_name, family_name.

- Aplicar branding personalizado: logos AquaSync Pro, paleta navy/teal, idioma español de Chile como default, fondo blanco con header navy.

- Registrar la aplicación SPA en App registrations: nombre AquaSyncPro Portal, tipo Single-page application, redirect URI https://telemetrias.com/auth/callback y https://aquasyncpro.com/auth/callback.

- Registrar la API en App registrations: nombre AquaSyncPro API, exponer el scope api.access para que el portal pueda solicitarlo.

- Otorgar al portal SPA permiso al scope api.access del registro de API.

- Configurar Custom domain login.aquasyncpro.com (opcional pero recomendado) para que la URL de login refleje la marca del producto.

## 5.5 Integración en el portal SPA

El portal de AquaSync Pro (Vite + React o equivalente) consume Microsoft Entra External ID con la librería oficial MSAL.js. La autenticación se delega íntegramente al tenant External ID; el SPA nunca recibe ni maneja credenciales de Google.

// authConfig.ts

import { PublicClientApplication, Configuration } from "@azure/msal-browser";

export const msalConfig: Configuration = {

auth: {

clientId: import.meta.env.VITE_AAD_CLIENT_ID,

authority: "https://aquasyncpro.ciamlogin.com/aquasyncpro.onmicrosoft.com",

knownAuthorities: ["aquasyncpro.ciamlogin.com"],

redirectUri: window.location.origin + "/auth/callback",

postLogoutRedirectUri: window.location.origin

},

cache: { cacheLocation: "localStorage", storeAuthStateInCookie: false }

};

export const apiScopes = ["api://aquasyncpro-api/api.access"];

export const msalInstance = new PublicClientApplication(msalConfig);

// LoginButton.tsx

import { msalInstance, apiScopes } from "./authConfig";

export function LoginButton() {

const login = () => msalInstance.loginRedirect({

scopes: apiScopes,

extraQueryParameters: { domain_hint: "google.com" } // opcional: salta directo a Google

});

return <button onClick={login}>Continuar con Google</button>;

}

## 5.6 Validación del token en la API (Azure Functions)

La API REST se publica en Azure Functions y valida el access_token emitido por External ID. La validación verifica firma (JWKS de External ID), audiencia (api://aquasyncpro-api), issuer (URL del tenant) y expiración. La identidad efectiva (oid, email, tenantId del cliente) se utiliza para resolver permisos RBAC y filtrar datos por tenantId en Cosmos DB.

// Node.js Function con jose

import { createRemoteJWKSet, jwtVerify } from "jose";

const ISSUER  = "https://aquasyncpro.ciamlogin.com/<tenantId>/v2.0";

const AUDIENCE = "api://aquasyncpro-api";

const JWKS = createRemoteJWKSet(new URL(

"https://aquasyncpro.ciamlogin.com/<tenantId>/discovery/v2.0/keys"));

export async function validateBearer(authHeader: string) {

const token = authHeader.replace(/^Bearer\s+/i, "");

const { payload } = await jwtVerify(token, JWKS, {

issuer: ISSUER, audience: AUDIENCE

});

return {

userId: payload.oid as string,

email:  payload.email as string,

tenantClaim: payload.extension_TenantId as string  // claim custom

};

}

## 5.7 Asignación al tenant SSR del cliente

Microsoft Entra External ID resuelve la identidad del usuario, pero AquaSync Pro debe asociar a cada usuario al tenant SSR (cliente APR) que le corresponde. Esto se logra con un claim personalizado tenantId que se inyecta en el token mediante una API connector durante el flujo de signup, o con un mapping directo en la base de datos config.

- Si el usuario es invitado por un administrador, el tenantId se asigna en el formulario de invitación y queda fijo en el directorio.

- Si el usuario se registra de manera autónoma (signup), un API connector llama a una Azure Function que valida el dominio del email y asigna el tenantId correspondiente, o lo deja en estado pending hasta validación manual.

- La API REST siempre filtra las consultas a Cosmos DB con tenantId = @tenantClaim para garantizar aislamiento entre clientes.

## 5.8 Roles y permisos (RBAC interno)

| Rol | Alcance | Permisos clave |
| --- | --- | --- |
| tenantOwner | Por tenant | Administrar usuarios del tenant, configurar sitios y equipos, suscribirse, ver y descargar reportes, recibir alarmas críticas. |
| tenantOperator | Por tenant | Ver dashboards y mediciones; reconocer alarmas; ejecutar comandos remotos sujeto a la política de cada equipo. |
| tenantViewer | Por tenant | Ver dashboards y reportes en modo lectura. Sin permisos de comando ni de configuración. |
| cybSupport | Cross-tenant | Acceso de soporte registrado en audit. Bloqueo excepcional de control (UC-CTL-03), diagnósticos de gateway. |
| cybAdmin | Cross-tenant | Administración global del producto: alta de tenants, gestión de CA intermedia, métricas de operación. |

## 5.9 Seguridad y compliance

- MFA obligatoria para roles tenantOwner, cybSupport y cybAdmin mediante Conditional Access.

- Sesiones con expiración a 8 horas y refresh token sliding de 14 días, configurable por política.

- Logs de inicio de sesión exportados a Log Analytics para correlación con auditoría operacional.

- Cumplimiento con Ley 19.628 (protección de datos personales en Chile) y con principios de minimización: solo se almacenan email, nombre, tenantId y rol.

- Botón de eliminación de cuenta disponible en el portal: ejecuta soft delete en External ID y anonimiza referencias en audit.

## 5.10 Plan de pruebas de identidad

| Caso de prueba | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Login con cuenta Google nueva | Se crea automáticamente el usuario en External ID, asignado a tenant pending. Aparece en lista de invitaciones para validación. |
| Login con cuenta Google ya invitada | Login exitoso, redirección al dashboard del tenant correspondiente, claim tenantId presente en el access_token. |
| Login con email/contraseña local | Flujo de signup envía verificación a email. Tras verificar, login exitoso. |
| Token expirado | API responde 401. SPA ejecuta refresh silent vía MSAL. Si falla, redirige a login. |
| Cambio de rol por tenantOwner | Refresh token revoca permisos antiguos en menos de 1 hora; el cambio se refleja al siguiente acquireToken. |
| Eliminación de cuenta | El usuario deja de poder iniciar sesión. Sus registros en audit permanecen pero con actor anonimizado. |

# 6. Seguridad transversal y observabilidad

Esta sección agrupa controles que no pertenecen a un único componente sino que aplican a toda la plataforma.

## 6.1 Custodia de secretos en Azure Key Vault

| Secreto / referencia | Tipo | Consumidor |
| --- | --- | --- |
| google-client-id | Secret | Microsoft Entra External ID (configuración del IdP Google) |
| google-client-secret | Secret | Microsoft Entra External ID (configuración del IdP Google) |
| dga-webservice-credentials | Secret | Azure Function que arma y envía el XML al webservice DGA |
| cosmos-connection-string | Secret (referencia) | Idealmente reemplazada por Managed Identity de la Function |
| issuing-ca-private-key | Certificate (HSM) | Operación de firma de CSR para gateways nuevos |
| smtp-relay-password | Secret | Notificaciones por email de alarmas (fase 1) |

## 6.2 Network y exposición

- Toda comunicación HTTPS con TLS 1.2 mínimo (recomendado 1.3 cuando los gateways lo soporten).

- IoT Hub permite conexión solo por puertos 8883 (MQTT/TLS) y 443 (HTTPS).

- Static Web Apps con dominios personalizados telemetrias.com y aquasyncpro.com, certificados gestionados por Azure (renovación automática).

- API HTTP detrás de Static Web Apps con autenticación obligatoria y rate limiting (en MID se incorpora API Management).

- En MID: Private Endpoints para Cosmos DB y Storage; en HIGH: Front Door + WAF, segmentación por VNet y Private Link.

## 6.3 Observabilidad

- Log Analytics como repositorio único de logs operacionales: IoT Hub, Functions, Static Web Apps, Service Bus, Cosmos.

- Alertas críticas: gateway desconectado >10 min, comando expirado, fallo en transmisión DGA, latencia anómala de Functions, errores 5xx en API.

- Workbook de operaciones: estado de sitios, salud de gateways, latencia de comandos, almacenamiento por tenant.

- App Insights se habilita solo en producción. En PoC se usa Live Metrics on demand para reducir costo.

## 6.4 Cumplimiento normativo

| Norma / requisito | Cómo lo cubre la plataforma |
| --- | --- |
| ISA/IEC-62443 SL-2 | X.509 por gateway (sección 4), segmentación por tenant, control de comandos con auditoría, RBAC, gestión de credenciales por Key Vault. |
| Ley 21.663 — Marco de Ciberseguridad | Clasificación como servicio esencial cuando opera SSR; respuesta a incidentes documentada, registro de eventos por 3 años, notificación a la Agencia Nacional cuando aplique. |
| Resolución DGA 1238 Exenta | Contenedor dgaTransactions, almacenamiento de XML enviado y respuesta; reintentos manuales; auditoría completa. |
| NCh 4/2003 y ETE | Acompañamiento del diseño eléctrico y de comunicaciones del sitio (excluido del alcance Azure pero referenciado). |
| Ley 19.628 — Datos Personales | Minimización de datos en External ID, derecho a eliminación, registro de consentimiento, hosting en regiones Azure con tratamiento conforme. |

# 7. Plan de implementación al go-live

Hoja de ruta para llegar al 1 de agosto de 2026 con la plataforma operando en su nivel LOW+ y un primer tenant SSR en producción.

| Hito | Fecha objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| H1 — Aprovisionamiento Azure | Mayo 2026 | Resource Group, IoT Hub, DPS, Service Bus, Cosmos, Storage, Key Vault, Static Web Apps creados con IaC (Bicep). CA raíz e intermedia generadas. Cargada la intermedia en DPS. |
| H2 — Identidad | Mayo 2026 | Tenant Microsoft Entra External ID creado, IdP Google federado, user flow publicado, branding aplicado, dominios telemetrias.com y aquasyncpro.com configurados. |
| H3 — Backend mínimo | Junio 2026 | Azure Functions con: ingesta IoT Hub trigger, API HTTP REST, worker comandos Service Bus, validación JWT External ID. Esquemas Cosmos creados. Pipeline JSONL a Blob diario. |
| H4 — Frontend SPA mínimo | Junio 2026 | Login con Google y con email, dashboard de un sitio (nivel, caudal, estado de bomba), envío de comandos remoto, listado de alarmas, descarga de reporte Excel. |
| H5 — Gateway de referencia | Junio 2026 | Gateway Linux (BeagleBone o equivalente) con cliente IoT Edge o azure-iot-device, modbus a PLC Schneider TM221, X.509 leaf y conexión por DPS. |
| H6 — Pruebas integradas | Julio 2026 | Pruebas de conectividad, comandos extremo a extremo, alarmas, reportes. Pruebas de aprovisionamiento masivo simulado con 5 gateways. |
| H7 — Piloto en sitio | Julio 2026 | Instalación en 1 sitio SSR como piloto, monitoreo de 14 días, ajuste fino de umbrales y reportes. |
| H8 — Go-live | 1 agosto 2026 | Habilitación comercial. Onboarding del primer tenant productivo. Plan de soporte 8x5 activado. |

## 7.1 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Latencia / pérdida de Starlink en sitios remotos | Media | Buffer local en gateway (SQLite), reintentos exponenciales y compresión. SCADA local fase 2 en sitios críticos. |
| Cambios en API Webservice DGA | Baja | Adaptador DGA aislado; configuración versionada; auditoría completa de XML enviado para reproducibilidad. |
| Curva de aprendizaje del equipo en Entra External ID | Media | Capacitación temprana; documentación específica (esta sección 5); tenant de pruebas separado del productivo. |
| Costo Cosmos DB superior al estimado | Baja | Modo serverless mientras el consumo sea bajo; alertas de presupuesto; revisión de índices y partición. |
| Gateway con TPM no disponible | Media | Alternativa documentada con archivo PEM cifrado y permisos estrictos; plan para incorporar TPM en revisión hardware fase 2. |

# 8. Anexos

## 8.1 Glosario

- APR / SSR: Agua Potable Rural / Servicios Sanitarios Rurales (Chile).

- CA: Certificate Authority. Entidad que firma certificados digitales.

- CIAM: Customer Identity and Access Management.

- DGA: Dirección General de Aguas (Chile).

- DPS: Device Provisioning Service de Azure IoT Hub.

- External ID: Microsoft Entra External ID, sucesor de Azure AD B2C.

- JSONL: JSON Lines, un objeto JSON por línea de archivo.

- MAU: Monthly Active Users, métrica de facturación de External ID.

- MFA: Multi-Factor Authentication.

- PKCE: Proof Key for Code Exchange, protección OAuth para SPAs.

- RBAC: Role-Based Access Control.

- RU: Request Unit, unidad de medida de consumo en Cosmos DB.

- SAS: Shared Access Signature, autenticación por clave compartida.

- SPA: Single Page Application.

- TPM: Trusted Platform Module, hardware criptográfico seguro.

- TTL: Time To Live, tiempo de vida de un documento o mensaje.

## 8.2 Referencias

- Microsoft Learn — Azure IoT Hub Device Provisioning Service: documentación oficial de grupos de inscripción X.509.

- Microsoft Learn — Microsoft Entra External ID: configuración de identity providers y user flows.

- Microsoft Learn — Cosmos DB Serverless: límites, escenarios y comparativa con provisionado.

- Resolución DGA 1238 Exenta: requisitos de monitoreo y transmisión de extracciones.

- Ley 21.663 (Chile, 2024): Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información.

- ISA/IEC-62443 SL-2: requerimientos de seguridad en sistemas de automatización industrial.

## 8.3 Firma del documento

| Preparado por | Revisado y aprobado |
| --- | --- |
| _____________________________ Carlos — Ingeniería de Producto CYB Chile SPA | _____________________________ Gerencia Técnica CYB Chile SPA |